## Request List
Row | Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Elements Involved | Path Affected
1 | 21-01711 | 15666227 | 02/03/2021 09:00 | 02/28/2030 17:00 | -USBR- GRAND COULEE 287/230KV TRANSFORMER KX-17-A (OLYMPIA-GRAND COULEE NO 1 287KV LINE OPERATING AT 230KV) | OLYMPIA: 287/230KV TRANSFORMER 3, GRAND COULEE: 287/230KV TRANSFORMER 1 | NOEL, RP, SOC, WOCN, IROL, NOH, OKLA
2 | 24-13950 |  | 08/16/2024 00:06 | 12/01/2025 17:00 | PG&E - PACIRAS CONTROLLER A
3 | 25-00006 | 10955454 | 10/19/2025 22:00 | 11/20/2025 17:00 | -USBR- GRAND COULEE: PCB 5382 | -USBR- GRAND COULEE: PCB 5382, GRAND COULEE: PCB 5382 | NOH, WOCN
4 | 25-00051 | 14943947 | 11/02/2025 23:00 | 11/05/2025 23:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
5 | 24-01046 | 14701228 | 11/05/2025 23:00 | 11/07/2025 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
6 | 25-00052 | 14944684 | 11/16/2025 23:00 | 11/19/2025 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
7 | 25-00032 | 9692983 | 11/18/2025 22:00 | 11/18/2025 22:30 | GRAND COULEE: PCB 2092, PCB 2096 | GRAND COULEE: PCB 2092, PCB 2096, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI